水道用膜モジュール性能調査依頼書（追加申請用）

（AMST-001,-002,-003,-004共通）

平成　　年　　月　　日

一般社団法人膜分離技術振興協会

代表理事　柳　康夫　　　　殿

依頼者

所在地

必ず工場名、事業所名まで記載すること。

名　称

代表者

印

水道用膜モジュール性能調査に関する規定第7条第1項に基づき、下記のとおり調査依頼します。

記

| 製造所名 |  |
| --- | --- |
| 製造所所在地 |  |

| 膜モジュールの名称 |  |
| --- | --- |
| 膜モジュールの型式 |  |
| 適用規格 | AMST-001、AMST-002、AMST-003、AMST-004、(○を付ける) |
| 膜モジュール説明資料 各試験の成績書 | 添付書類（１）のとおり |
| 性 能 調 査 票 | 添付書類（２）のとおり |
| 認定書の様式 | □ 和文 □ 英文 |

連絡者

| 氏名 |  |
| --- | --- |
| 所在地 |  |
| 所属部課名 |  |
| 電話 |  |
| FAX |  |
| E-Mail |  |

＜添付書類（1）＞

以下の添付書類(1)中の波線部分、●、○や▲のところに必要事項を記載して添付種類(2)性能調査依頼票と一緒に提出してください。

＊水道用膜モジュール性能調査規定集第五版改以前の認証の場合は新規の追加申請となりますので別途申請をお願いします。（本申請では審査いたしません）

＊以下のⅢ～Ⅷ（Ⅴを除く）の申請の場合は必ず試料採取時の写真を添付すること。

＊浸出試験　①：AMST水道用膜モジュール性能調査規定集第六版の認証の場合(以下のⅤ～Ⅷへ)

Ⅰ．トリクロロエチレンの浸出試験の過去の浸出試験での分析結果を使用する申請の場合

Ⅱ．トリクロロエチレンの浸出試験の分析を新たに行った申請の場合

（以下の申請内容の項目に○を付けてください。申請内容によって審査費用が異なります。）

＊浸出試験　②：AMST水道用膜モジュール性能調査規定集第六版改１の認証の場合

Ⅲ．亜硝酸態窒素の浸出試験の過去の浸出試験での分析結果を使用する申請の場合

Ⅳ．亜硝酸態窒素の浸出試験の分析を新たに行った申請の場合

＊浸出試験　①及び②：AMST水道用膜モジュール性能調査規定集第六版の認証の場合

Ⅴ．浸出試験①でⅠ及び浸出試験②でⅢを選択された申請の場合

Ⅵ．浸出試験①でⅠ及び浸出試験②でⅣを選択された申請の場合

Ⅶ．浸出試験①でⅡ及び浸出試験②でⅢを選択された申請の場合

Ⅷ．浸出試験①でⅡ及び浸出試験②でⅣを選択された申請の場合

Ⅰ～Ⅷの申請にあった内容を下記項目毎に記載してください。

1．膜モジュールの説明

1.1　評価対象膜モジュールと被試験膜モジュール（Ⅲ～Ⅷ共通）

評価対象膜モジュールと被試験膜モジュールを簡単に説明してください。

また、評価膜モジュー.ルと被試験膜モジュールが同一の場合はその旨も記載してください。

1.2　膜面積及び接触面積比計算書（Ⅲ～Ⅷ共通）

・評価対象膜モジュールの使用材料の材質と被試験膜モジュールの使用材料の材質が同等であること

・評価対象膜モジュールの構造及び製造方法と被試験膜モジュールの構造及び製造方法が類似していること

・評価対象膜モジュールの接触面積比が被試験膜モジュールの接触面積比以下であること

・被試験膜モジュールの膜面積が１m2以上であること

・被試験膜モジュールは接触面積比が浸出用液1Lにつき500cm2を超えるものであること

表1．被試験膜モジュールと評価対象膜モジュールの接触面積比と補正係数

| 段数が足りない場合は 付け足ししてください | 接触容積 VL又はVF （L） | 接触面積 SL又はSF （cm2） | 接触面積比 （cm2/L） | 補正係数NF （－） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被試験膜モジュール名 |  |  |  | 1.00 |
| 評価対象膜モジュール名 |  |  |  |  |
| 評価対象膜モジュール名 |  |  |  |  |
| 評価対象膜モジュール名 |  |  |  |  |
| 評価対象膜モジュール名 |  |  |  |  |

＊評価対象膜モジュールの補正値＝NF×被試験膜モジュールの分析値

NF＝(VL/SL)×(SF/VF)の算式において、NF、VL、SL、VF及びSFはそれぞれ次の数値を表すものとする。

NF：補正係数

VL：被試験膜モジュールにおける接触容積(L)

SL：被試験膜モジュールにおける接触面積(cm2)

VF：評価対象膜モジュールにおける接触容積(L)

SF：評価対象膜モジュールにおける接触面積(cm2)

2．各試験の成績書

2.1　浸出試験の実施場所（Ⅲ～Ⅷ共通）

浸出試験場所を記載してください

2.2　浸出試験装置の概略図・フロー（Ⅲ，Ⅴを除く、Ⅳ～Ⅷ共通）

浸出試験装置の概略図・フローなどを記載してください

2.3　浸出試験の要領（運転方法）（Ⅲ，Ⅴを除く、Ⅳ～Ⅷ共通）

浸出試験の以下のやり方を記載してください。ただし（4）、（5）の順序はどちらでもよい

（1）浸出用液の調製

（2）洗浄

（3）コンディショニング

（4）浸出

（5）空試験（対照水の調整）

2.4　浸出試験結果（Ⅲ～Ⅷ共通）

浸出試験結果を記載してください

別紙（以下の資料を必ず添付のこと。PDFとワードファイルで提出）

（1）分析試験結果書（Ⅲ～Ⅷ　必須）　注）過去の分析結果（コピー）の使用は可

（2）浸出試験時の試料採取の写真 （Ⅲ，Ⅴを除く、Ⅳ～Ⅷ共通）

（3）水道用膜モジュール性能調査票（添付書類(2)は、Wordファイルで提出、PDFは不可）